JKP“Bioktoš“

RBroj:09-1237/3-2016

04.11.2016.godine

Užice

Predmet:Odgovor na pitanja zainteresovanim licima ,postavljena na  internet adrisi naručioca 02.11.2016.godine i 03.11.2016.godine a u postupku jnmv br.23/16-nabavka servera sa operativnim sistemom:

PITANJE:

1.Šta tačno podrazumevate pod instalacijom servera i operativnog sistema kod naručioca?

ODGOVOR NA PITANJE:

1.Podrazumeva instaliranje Windows servera sa drajverima u raid modu.

PITANJE:

2.Da li je tačan opis Raid0/1/10 HW raid controler ili je možda trebalo da piše Raid 0/1/10 raid controler(bez dodatnog HW)?

ODGOVOR NA PITANJE:

2.Greška je u oznaci ,opis je bez HW.

PITANJA:

3.Kako je instalacija servera i operativnog sistema kompleksan proces,molimo Vas da detaljno navedete šta očekujete da isporučilac napravi sa opremom na vačoj lokaciji prilikom isporuke?

4.Da li je planirano da server bude instaliran u rek orman?

5.Da li je planirano da server bude povezan na UPS?Ukoliko da,molimo Vas da navedete model UPS-a na koji će server biti povezan?

6.Da li je planirano da server bude povezan sa mrežom koja postoji na lokaciji?Ukoliko da,molimo Vas za informaciju na koji/e svičeve je planirano da server koji je predmet nabavke bude povezan?

7.Molimo Vas da navedete koje radnje je potrebno da isporučilac napravi sa operativnim sistemom Windows server 2012 R2 standard prilikom instalacije na server?

8.Da li je dozvoljeno da se instalacija na server operativnog sistema Windows server 2012R2 obavi u prostorijama isporučioca?

ODGOVORI NA PITANJA:

3.Isporučilac opreme treba da izvrši instaliranje servera sa drajverima u raid modu u prostorijama naručioca.

4.Nije planirano da server bude instaliran u rek orman.

5.Za sada nije planirano povezivanje servera na UPS.

6.Za sada nije planirano povezivanje servera sa mrežom.

7.Potrebno je da isporučilac instalira operativni sistem Windows server 2012 R2 standard sa drajverima u raid modu.

8.Nije dozvoljeno da se instalacija servera obavi u prostorijama isporučioca,već se instalacija obavlja u prostorijama naručioca.

Komisija za jnmv br.23/16